编号：0123-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 梅河口市兴业精密钢管有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  现场使用的工作用廉金属热电偶WRP=130S型编号060505236没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T 19022-2003 6.3.1测量设备（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内）的要求。不符合要求。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√不符合6.3.1测量设备  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页