编号：0124-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 梅河口市弘业无缝钢管有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在质检部没有将编号20054857压力表0-1.6MPa纳入测量设备台账中进行管理，不符合\_\_\_GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备。（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内）不符合要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√不符合6.3.1测量设备审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页