项目编号：0100-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 徐州徐工随车起重机有限公司

审 核 员：           韩    沁                     审核日期： 2020年09月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系两年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。未见新增关键测量过程。 | 管理层 生产制造部 品质管理部 营销公司 采购物流部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了测量管理体系质量目标，已分解到各职能部门。查公司2020年度质量目标库规定了13项测量管理体系质量目标。考核指标可测量,按照月度、季度、年度分别统计汇总。满足标准要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年3月14日进行了测量管理体系管理评审。是与质量、环境、职业健康安全管理体系一起进行了评审。 会议由总经理孙小军主持，各职能部门负责人及内审员参加。会议对体系内外审以及合规性评价的结果、顾客投诉处理、一体化方针、目标和管理方案实施情况、纠正措施状况、管评跟踪措施、改进的建议及资源需求等进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 生产制造部 品质管理部 营销公司 人力资源与管理部 技术中心 采购物流部 分厂 工程中心 | 否 |

| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业提供了计量人员内审员证、特种设备人员登记表，均在有效期内，人员资质符合要求。 | 人力资源与管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了Q/XGSC 25023.12-2018《外部供方管理程序》中对外部供方进行评价。查企业对检定校准机构：徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司建立档案管理，每两年对外部供方进行一次合格评价，符合要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年2月25日～2月27日组织了公司测量管理体系内审，内审分3个组，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对九个部门和四个分厂进行了全要素的审核。内审是联合质量、环境、职业安全、CCC、军标质量一起进行审核，内审中测量体系发现1个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训。 | 管理层 营销公司 技术中心 分厂 生产制造部 人力资源与管理部 品质管理部 采购物流部 安全环保督查室 工程中心 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2019年顾客满意度调查表，由营销公司每月进行一次统计分析。 | 品质管理部 营销公司 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的Q/XGSC 25023.19-2018《测量体系不合格管理程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验企业以往发现的不合格能够按照文件要求执行。 | 品质管理部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，针对不符合项开具了纠正/预防措施报告单，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足Q/XGSC 25023.20-2018《纠正预防措施管理程序》要求。 | 品质管理部 生产制造部 技术中心 | 否 |

| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，能采用法定计量单位。 计量器具总868件，按照2019年强制检定计量器具新规定，企业已没有强制检定计量器具。计量器具管理能够按照周检计划定时检定校准，符合要求 | 品质管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。同时企业在标书中提供证书能在产品招投标中作为加分项，提高市场份额。 | 营销公司 品质管理部 | 否 |