[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0067-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称：武汉市江汉石油机械有限公司   
审核员：  吴素平                             审核日期：2020年09月21日-22日下午 

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年08月18日-19日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项，列为观察项三项，并附有观察项整改完成记录表；2020年09月05日进行了管理评审，会议由公司的总经理魏捷主持，管理者代表邵钊及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层
质控安检部

	否

	2
	查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	质控安检部
	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质控安检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查《2020年度测量管理目标分解表》的2020年（1-8）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。
	质控安检部

	否

	4
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查企业JHPM/CL《测量管理手册》、JHPM-QP-07《文件管理控制程序》、编号ZQ227-52100-000-01《滚轮轴组焊20N》，等，均受控有效，符合文件管理要求。
检查企业《2020年监视和测量设备检定计划》中测量设备6台温控仪的自校方式是比对法，提供了《温控仪比对记录》，但未能提供温控仪比对法的技术文件，不满足要求。
	质量
管理部

	次要不符合项
01

	5
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的44个高度控制和重要测量过程：抽油机及电机的配件的尺寸、形位检测、硬度检测、整机的噪音检测、拉力检测、绝缘电阻检测等过程。抽查了其中的重要测量过程：滚轮轴硬度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见滚轮轴硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《滚轮轴硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《滚轮轴硬度检测过程监视统计记录表》及《滚轮轴硬度检测过程质控图》。
	质控安检部
	否

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	去年对企业的监审中，未发现不符合项。
	质控安检部
	否

	7
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质控安检部

	

	8
	强制检定
	计量法制要求
	根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强制检定器具。抽查质控安检部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。
	质控安检部

	否

	9
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品招投标以及展示自身的基础管理能力。 
	质控安检部

	否

	10
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	质控安检部

	否


 2 / 2

