编号：0159-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南京惠然测控技术有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:杨轲林 |
| 不符合事实描述：  检查企业的《测量过程及控制一览表》中未识别出组装车间电磁元件的环境要求（温湿度要求及人体无静电要求）的测量过程。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.2.2条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页