编号：0182-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:朱石苹 |
| 不符合事实描述：检查看质量管理部的检测中心的白度测定仪张贴的计量器具绿色合格证，但并未张贴计量确认合格标识，与企业规定的《测量设备确认标识控制程序》要求不符。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0182-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:梁吉龙 |
| 不符合事实描述：查企业测量软件登记台帐，未将胶印车间生产设备印刷机自带加工测量软件4套，列入测量软件台帐管理，不符合要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.2条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |