编   号：0182-2020

现场审核记录

企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司

审核员：     林兵                           审核日期：2020年9月18-19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 在《质量手册》中规定了各个部门的计量职能，询问人设计研发部、生产技术部、物资供应部、市场部、总经办相关负责人员基本清楚本部门计量职能，部门相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 设计研发部、生产技术部、物资供应部、市场部、总经办 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司业务，顾客主要为烟草公司、药品公司、食品化妆品公司等，业务性质主要形式为招投标和市场推广，主要客户为全国各个烟草公司，主要的产品的标准YC/T137-2014烟包装、T/ZZB1111-2019卷烟包装印刷品等，产品计量要求即为标准要求。检强调顾客要求的及时性问题，对供应商进行评价，主要按提升设备及时性、运行质量和售后服务、仪器计量准确性等指标进行计量控制。 | 设计研发部、生产技术部、物资供应部、市场部、总经办 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： 1) 测量设备配备率达98% ； 2) 强检测量设备受检率100% 3)计量确认按计划完成率≥95% 4)计量服务顾客满意度≥80% 5)测量培训计划完成率≥90% 6）因测量过程失控造成误判数量≤1件。 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》 ； 已分解到各职能部门： 抽查总经办：1.文件发放及时率≥99%； 2.员工培训计划实施率≥99%； 市场部： 1.合同履约率100%；2.顾客满意率≥90%； 物资供应部：1.采购产品合格率≥96%；2.采购不及时交付批次≤2次； 动力设备部：动力设备有效率≥99% 生产技术部：1.成品批次检验合格率≥95%； 3.设备完好率≥98.5%； 有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 设计研发部、生产技术部、物资供应部、市场部、总经办 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、《程序文件》共列入19份程序文件，第三层次文件主要为作业指导书、原料及出厂检验规范、巡检规范等，现行有效且已受控。 抽查1：《测量设备例行管理程序》，规定设备采购要求、管理要求等； 抽查2：《测量不确定度评定管理程序》规定了测量过程不确定度确定的要求； 抽查3：收集的T/ZZB1111-2019卷烟包装印刷品等多个检测标准，现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。 | 总经办 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 查企业的测量软件登记台帐，生产设备自带加工测量软件39套，用于检验的测量软件5套（条码、色差、质谱等），提供了检验的测量软件确认过程验证记录表，但未将胶印车间生产设备印刷机自带加工测量软件4套，列入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2 条款。 | 生产技术部、设计研发部 | 是02 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，记录保存长期。 查1：QR-8.6-04 《产品出厂检验报告》； 查2：QR-8.6-02《压纹首次检验记录表》； 查3：QR-7.1.5-03《测量和监控器具登记台帐》息； 记录基本适用质量检验部、生产技术部的运行需要。 | 总经办 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查生产车间和检测实验室测量设备均处于有效的合格状态，张贴计量确认合格标识。 经查该台设备有校准证书，且在建议有效期内。 | 生产技术部、设计研发部 | 是 |
| 8 | 测量设备维护？ | 6.3.1测量设备 | 编制《测量设备控制程序》，提供测量设备台账清单，共列入测量设备台账127台，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理，编制周检计划。压力表21台未列入设备台账，由设备动力部管理。 测量设备周检计划由质量管理部实施。 | 生产技术部、设计研发部 | 否 |
| 9 | 测量环境有哪些要求？ | 6.3.2测量环境 | 印刷车间和检验中心对于温湿度有要求，现场装有空调，并配有电子温湿度表，并有环境记录，生产车间装有废气收集设备。测量环境满足要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ | 6.4外部供方 | 建立《外部供方控制程序》规定了外部供方的管理要求，提供采购计划单，有提出部门、有审批。提供《外部合格供方名录》，有测量设备提供商和检定/校准机构，提供QR-8.4-01《供方调查表》，对设备提供商及检定/校准服务提供商从产品质量、服务等方面进行评价。 抽查了两家检定/校准机构（苏州市计量测试院、深圳天溯计量检测股份有限公司），收集了计量授权证书及附件、CNAS证书等，并对外部供方进行评价，满足要求。 | 物资供应部 | 否 |
| 11 | 是否提供计量确认表？研发部和生产技术部器具是否确认？ | 7.1计量确认 | 提供计量器具确认表；包括生产技术部和设计研发部在用的器具，现场在用的器具张贴计量器具确认合格证。 | 设计研发部、生产技术部 |  |
| 12 | 识别哪些测量过程？ | 7.2测量过程 | 识别43个测量过程，列入关键测量过程8个；已识别关键测量过程，公司核心检测人员经公司考核发上岗证，一般操作人员由公司培训上岗。 涉及生产技术部的测量过程主要为称重、首检、过程检验的已识别。 | 设计研发部、生产技术部 | 否 |
| 13 | 是否确定关键测量过程？ | 7.3不确定度和溯源性 | 制定《测量不确定度评定控制程序》，确定8个关键测量过程，设计研发部均涉及关键测量过程；抽查了印刷品折痕力测量过程；测量设备的检定/校准 证书在有效期内。 | 设计研发部、生产技术部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 市场部采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，见内外部顾客满意度分析报告和调查表，19~20年度，共发放30份顾客满意度调查表，收回30分，经统计外部顾客满意度96.2%，2019年对内部员工满意度进行测评，满意度达到95%；符合公司指标要求。 | 市场部 | 否 |
| 15 | 不合格品处置？不合格测量设备处理？不合格测量过程处理？ | 8.3不合格品控制 | 编制《不合格测量设备管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 研发部、生产技术部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 总经办 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求？企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为电、水、蒸汽和天然气；年耗能约344.09吨标煤，不是重点耗能企业。企业能源计量器具为供电公司、供水公司、湖州嘉骏热电有限公司、湖州新奥燃气有限公司等提供的总表。企业由供电局总表和供水公司总表进行能源数据采集。 查：企业配备一级电能表一块，0.5S级；天然气表一只1.0级，蒸汽表及压力变送器0.5级，满足标准要求。企业的能源计量数据由设备动力部进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。企业为非重点能耗单位，主要耗能由外供公司提供的总表进行计量，车间内配有电能表，列入C类管理，仅供公司能耗监测用。抽查了压力变送器的检定证书，YYB-R 201208079,0.5级，检定日期2019年9月19日，有效期至2020年9月 18日，企业的能源计量数据由设备动力部进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 | 设备 动力部 | 否 |
| 18 | 是否识别环境因素？危险源？是否通过环评和职业病危害评价等？特种设备，是否识别？压力仪表是否检定？ | 环境、安全管理 | 公司通过环境影响评价，识别废水、废气、噪声等重要环境因素，并提供2020年度废水、废气、噪声的第三方委托监测报告（湖州利升检测有限公司编号：2020H0909）； 提供职业病危害现状评价报告书；并附有浙江中一检测有关危害因子的检测报告； 提供特种设备台账，共列入载货电梯4台，压力容器3台，叉车3辆；提供检验报告； 查压力容器安全阀及压力罐的检验报告，安全阀报告编号：AJL202004927; 结论：合格；压力容器年度检查报告，编号:RRW20193866; 压力容器用压力表31个，并提供检定证书31份；查压力表编号1、：E180116643；检定单位：湖州市质量技术监督检测研究院；检定日期：2020.6.15，半年期，在有效期内；结论符合1.6级；2、编号：T19277，检定单位：湖州市质量技术监督检测研究院；检定日期：2020.6.15，半年期，在有效期内；结论符合1.6级；3、检定单位：湖州市质量技术监督检测研究院；编号：E180116636,检定日期：2020.6.15，半年期，在有效期内；结论符合1.6级. | 总经办 | 否 |