编号：0180-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：安徽中梓实业发展有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 工程部 陪同人员: 张媛媛 |
| 不符合事实描述： 查：工程部使用的全站仪，未列入台账登记，未对其进行计量管理。 不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 6.3.1条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页