编     号：0181-2020

现场审核记录二

客户名称：江西省润华教育装备集团有限公司

审核员：      王晓巍                        审核日期：2020年9月23日 - 9月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了科研部为计量职能部门，办公室是测量管理体系的归口部门。明确规定了最高管理者12项及管理者代表30项领导决策职能。询问科研部、生产部、供应部、销售部、办公室相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了13个重要测量过程。 |  | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的Q/RH G G002-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及六项质量目标，目标可测量，并结合部门职责分别制定了部门质量分目标。编制了质量分目标年度考核表，每年由办公室负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的 19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准QB/T 4071-2010《课桌椅》，现行有效、受控。 查：产品执行标准GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，现行有效、受控。 查：产品执行标准JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》，现行有效、受控。 | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的Q/RH G003-19-2020《测量软件管理控制程序》规定了科研部负责对测量软件管理的归口管理部门。企业现有测量软件6套。分别为电压表系统，所配设备自动焊接机；温度控制系统，所配设备拌料机；运行操作系统，所配设备双排钻；温度控制系统，所配设备注塑机；速率控制系统，所配设备威特动力砂光机；速率控制系统，所配设备为柔性油漆生产线。 | 科研部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了Q/RH G003-02-2020《记录控制程序》，办公室为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：来料检验 名称：升降片，规格为双脚单层，供货单位为江西嘉晟工贸有限公司，来货数量4000套，抽检100套，检验项目为外观、尺寸、装配、空位，检验日期2020年6月20日,检验员为吴海军，检验结论均为合格。 名称：双柱双层，规格为0.8 mm，供货单位为南昌伟嘉公司，来货数量5000套，抽检315套，检验项目为外观、尺寸、装配、空位，检验日期2020年3月28日,检验员为吴小红，检验结论均为合格。 查：查产品工序 产品名称：课椅，型号340mm×240mm×420mm,工序分别为：开料、滚砂、弯管、冲孔、焊接、打磨、抛丸、喷涂、组装、包装，检验项目包括：尺寸、外观、焊接质量、配件的完整性等，检验日期：2020年5月10日，检测结果均为合格，检验员洪辉。 查：成品出厂检验记录 产品名称：课桌，型号600mm×400mm×760mm，总数量2000个，检验项目为课桌长、课桌宽、课桌高，检验员为符建明，审核人为洪辉，检验日期2020年7月27日，结果均合格。 产品名称：密柜，型号900mm×500mm×2000mm，总数量60组，检验项目包括：挂衣柜上沿至底板内表面间距，挂衣空间深度，折叠衣物放置空间深度，面板翘曲度，分缝，抽屉摆动度等，检验员为洪辉，审核人为刘兵兵， 检验日期2020年5月11日结果均合格。 查：第三方检测报告 报告编号GJ2002519，样品名称为ABC课桌椅，抽样基数8套，样品数量2套 ，抽样日期2020年6月30日，检验检测日期2020年7月30日, 检验依据QB/T 4071-2010《课桌椅》，检验检测项目为：木制外观件，人造板外观件，家具五金外观，表面理化性能，课桌力学性能等，所检项目均合格。委托检验单位：国家家具产品质量监督检验中心（江西），主检为曾文星，审核为黄铧。 报告编号G20W48355，样品名称为幼儿实木笑脸椅，抽样基数130件，样品数量1件，抽样日期2020年5月24日，检验检测日期2020年6月28日, 检验依据QB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，检验检测项目为：外观要求，理化性能，结构安全，力学性能，有害物质限量等，所检项目均符合要求。委托检验单位：国家竹木产品质量监督检验中心，主检为邓有香，审核是彭飞。 | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了Q/RH G003-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，编制了Q/RH G003-05-2020《测量设备控制程序》，编制了Q/RH G003-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定科研部为测量设备计量确认职能部门；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定和校准等过程；分别建立了A类、B类和C类测量设备台账，共计12台，其中C类3台；台账包含器具编号、名称、技术规范、检定/校准时间检定单位等。 检查生产车间使用的出厂编号839153，TCS型，准确度等级 Ⅲ 级，出厂日期：201902的0-300kg.电子台秤及额定压力0.8MPa的空压机储气罐配备的1.6级0-1.6MPa压力表，未检定校准、校准，不满足标准6.3.1条款的要求。 检查科研部现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号ZB001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识，不满足标准6.2.4条款的要求。 查：器具编号ZB003，名称：外径千分尺，规格型号0-25mm，校准日期2020年7月3日，证书编号：HKJ26299003，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司，校准为林楚旭，核验为潘小利。 企业的测量设备对使用环境无特殊要求。 | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 次要 不符合项 01、02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的Q/RH G003-10-2020《外部供方控制程序》规定了科研部和采购部配合进行测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等，均有科研部归档管理。抽查其中对提供计量校准报告的深圳华科计量检测技术有限公司进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。 |  | 供应部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的Q/RH G003-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了科研部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对已经检定校准的测量设备实施了计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 科研部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的Q/RH G003-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了科研部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 |  | 科研部 生产部 办公室 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 编制了Q/RH G003-05-2020《测量设备控制程序》，规定了测量设备的配置策划、申购、验收、储存、领用、建立台账、封存与降级等程序进行控制。目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 科研部 生产部 办公室 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了Q/RH G003-11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了科研部和生产部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程，做好前期策划；科研部和生产部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析，进行连续的控制，实现测量过程的监控。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控重要过程---冷轧钢板的厚度测量。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 科研部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的Q/RH G003-12-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了冷轧钢板的厚度测量不确定度评定报告，见附件。 |  | 科研部 生产部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的Q/RH G003-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定办公室负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由供应部负责汇总和分析；抽查外部顾客满意度调查，2020年6月25日通过电话调查江西财经大学等4家单位，调查内容包括合同履行率，技术水平，备品备件供应，服务态度等10项，满意度为97%，满意度符合公司目标要求。 |  | 办公室 供应部 销售部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了Q/RH G003-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；科研部负责测量设备日常监督管理，关键测量过程和计量确认过程的监视，负责每月检查当月测量设备周期确认计划的完成情况。抽查冷轧钢板的厚度测量过程的的监视记录，详见附件：冷轧钢板的厚度测量过程监视记录及控制图。 |  | 科研部 生产部 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了Q/RH G003-14-2020《不合格品控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。 |  | 科研部 生产部 办公室 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的Q/RH G003-17-2020《纠正和预防措施管理程序》，规定了科研部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。 |  | 科研部 生产部 办公室 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强检计量器具，无定量包装产品。 |  | 科研部 生产部 供应部 销售部 办公室 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电，水，每个月电耗是由供电部门提供的数据，企业水耗是采用深井水。自2019年8月至2020年8月，年度用电耗20.89吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 办公室 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 抽查特种设备安全管理和作业人员证，持证人：黄冬明，证件编号：362522197611104054，发证机关为抚州市市场和监督管理局，有效期自2017年1月4日至2021年1月3日。 抽查第三方检测报告，报告编号20200616E295-01，检测项目为废水、废气、厂界噪声，采样时间2020年6月2日，检测时间2020年6月3日-6月16日，采样人员：陈志宇、饶港，检测单位：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，报告日期：2020年6月16日，检测结果均达标。 |  | 办公室 | 否 |