受理编号：0179-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广州河东科技有限公司

审核员： 张结云                          审核日期：  2020年9月21日－22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 以顾客位关注焦点 | 公司已经制定《计量满意度测评程序》公司组织了内、外部顾客满意度调查，来证明体系运行是否正常。 查：2020年的管理评审进行了部门内部顾客满意度调查，得分92.50分，达到既定的质量目标。 查：公司营销中心2020年6月16日分别对《海外海南声学装饰工程有限公司》和《浙江西谷数字技术股份有限公司》进行了外部顾客满意度调查，统计满意度为100%。 | 营销中心 | 不列入 |
|  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1人力资源 | 公司已经制定《管理手册》，明确对人员培训的要求，并进行了规定。公司已经制定年度培训计划。2020年主要培训测量管理体系标准培训、测量不确度培训等内审员培训等内容。查2020年5月17日进行了《测量管理体系项目培训》记录，可提供培训签到表，并已经对培训有效性进行评价。公司已进行了内审员培训。 | 人力资源部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。温湿度计（制造商:Anymetre,编号：HDL-E52-1），公司已进行了外部校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查：公司对“防静电电阻测试仪” （规格：GM3110,管理编号HDL-A72），由广东中准检测有限公司检测中心检定，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期2020年4月3日，确认人丘群师，确认结论：验证合格。有计量设备确认表（编号：MRD-4.0/01）。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；公司的制造中心（仓储部）通过来料验收来进行测量过程监控，识别为非关键过程。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司制定了《测量不确定度评定程序》，本部门没有开展不确定度。 | 制造中心（仓储部） | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 查：制造中心（仓储部）测量设备通过外部校准进行量值溯源。 查：制造中心（PMC部）的《生产计划----半成品-39周计划》书写规范，使用了法定单位。 | 制造中心（仓储部）、制造中心（PMC部） | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司编制了《计量满意度测评程序》文件，抽查：公司组织了内、外部顾客满意度调查，来证明体系运行是否正常。查：公司营销中心2020年6月16日分别对《海外海南声学装饰工程有限公司》和《浙江西谷数字技术股份有限公司》进行了外部顾客满意度调查，统计满意度为100%。 | 营销中心 | 不列入 |