【】 编 号：0183-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：福建碧海源信息科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 业务部 陪同人员:陈琴端 |
| 不符合事实描述：  业务部没有对提供总氮水质自动在线监测仪的深圳市郎石科学仪器有限公司进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款 外部供方 “应根据外部供方满足文  件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。  ”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.4条款 外部供方  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名) 陈琴端  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |