编号：0165-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：陕西九杰智能仪表有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部（车间） 陪同人员:阮冬 |
| 不符合事实描述：  现场检查发现NB-10T互联网智能水表（霍尔不带阀）组装表记录，测量项目：测睡眠电流，没有单位、记录日期、人员签名不全，不符合ISO10012∶2003标准7.2.4条款“测量过程的记录”规定的要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.2.4测量过程的记录  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页