编号：0091-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 西安家麒工模具有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:胡瑞瑞 |
| 不符合事实描述：  查用于操纵装置壳体气密性检测的编号为JQYL-028压力表，经2019.12.3校准，未确认。  不符合认证审核准则条款号：\_\_ GB/T19022－2003标准的7.1.1条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:   1. 对该压力表根据计量要求进行计量确认； 2. 按GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》7.1的要求   及《计量确认管理程序》对有关人员进行培训。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期: |

可另附页