QMS/J历次监督审核计划表

受审核方单位：南昌天佳光电科技有限公司

| 部门 标准条款 □Q/□J | 管理层 | 行政部 | 市场部 | 生产部 | 品质部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1/3.1★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2/3.1★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3/3.1★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4/3.1★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1/4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2/3.2★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3/4.2、4.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1/12.3-5★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2/3.2★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3/3.4★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1/7.1.1 7.1.2/5.1-5.3 7.1.3/7 7.1.4/10.5.1 7.1.5/11.4 7.1.6★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2/5.1-5.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3/5.1-5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4/10.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5/3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1/10.2★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2/6.2、6.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3/10.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4/9.1-9.3、8.1-8.4★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5/10.4、10.5、10.6、10.7★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6/11.1、11.2、11.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7/8.5、9.4、11.5★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1/3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2 9.1.2/10.7.4 9.1.3/12.1、12.2★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2/12.2★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3/12.4★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1/12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2/12.3★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3/12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上次审核不符合项的验证★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证证书、标志的使用情况★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投诉或事故★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督抽查情况★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系变动★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。

历次监督审核计划表（信息记录）

| 审 核 类 型 | 审 核 信 息注 |
| --- | --- |
| 初 审 | 7.1.3条款：未能提供储气罐压力表和安全阀检验合格的证据。 7.1.5条款：审核现场发现质检员使用的测温仪、卡尺没有校准/检定合格的标识，经查未校准。 组长：姜海军 |
| 第一次监督审核 | 组长： |
| 第二次监督审核 | 组长： |

注:  1.下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；

2.需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；

3.其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：

冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监

局等的检验试验的信息等）。

第2页共2页