[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0039-2016－2020
审核员现场审核记录

受审核组织名称：深圳星光达珠宝首饰实业有限公司        
审核员：                             审核日期：  2020年9月28日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

计量室已按公司对产品要求及工艺要求组织相关部门进行了计量要求导出。

查计量要求导出记录，表格编号QR－70609。计量要求导出基本正确。查测量过程一览表。表格编号QR－70605。已基本识别公司主要测量过程。
	计量室
生产部

	不列入



	2. 
	是否确定计量职能？
查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？

查有关文件。
	5.1 计量职
能
	已确定为计量室作为公司的计量职能部门。已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。各部门已经配置计量管理员。测量管理手册中已经明确测量测量管理体系有关人员，并对其职责在管理手册明确规定。管理层职责5项，相关部门职责19项。职能执行情况良好。
	计量室
管理层
生产部
	不列入

	3. 
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2019年外部顾客满意度已达标，无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由计量室组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。
	计量室

管理层
	不列入

	4. 
	有无制定质量目标？目标是否可以测量？
是否达到质量目标？
	5.3 质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，有部门质量目标。目标可测量。

计量仪器合格率100%

计量准确率≥99.9%
使用计量仪器（电子秤）的部门计量准确率≥99.9%。

查2020年7月统计结果，目标已实现。

已规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制。
	计量室

生产部
	不列入

	
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。
	5.4管理评审
	已于2020年1月4日和2020年6月29日进行了管理评审及补充管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。
管理评审未提出测量管理体系改进建议及措施。
	管理层
	不列入

	5. 
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	查计量室的文件，包括管理手册和程序文件，均有受控章。查客服中心《贵金属及珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》，受控，已更新为2019版。

查外来文件列表中已收录《GBT 36128-2018珠宝贵金属产品质量测量允差的规定》。

	计量室


	不列入



	6. 
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司暂无测量软件。
	计量室


	不列入

	7. 
	是否有记录清单？有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3 记录


	有《记录控制程序》和记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，现场查《金料入库单》、《金料出货单》，对金料的重量记录符合要求，已在记录表格上规定保存期限。


	计量室
	不列入

	8. 
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

现场电子天平，出厂编号B541535521，有校准标识。

校准单位：深圳市计量质量检测研究院，计量室游标卡尺，出厂编号9913（999），已进行计量确认，有标识。2020年5月19日校准
售后部电子天平，型号规格GS1202，测量范围：（0－1200）g，分度值0.001g, 

以检定标识替代确认标识。

以上测量设备标识符合管理要求。
	计量室


	不列入

	9. 
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？

是否按程序接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备？

现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。
	6.3.1 测量设备
	公司已形成《测量设备管理程序》。

查电子天平，型号规格GS1202，测量范围(0－1200)g，准确度等级II级，分度值0.01g， 

查生产部收发室的电子天平，编号BL131271964，准确度等级II级，分度值0.01g。

查《测量设备计量确认记录表》，已按要求进行计量确认，计量确认人：谢蔓，核验人：熊亮。计量确认结果“验证合格”。

记录符合要求。
	计量室

生产部
	不列入

	10. 
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？

根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？
	6.3.2 环境
	公司已制定《测量环境管理程序》。计量室和售后的称重环境要求为（10－30）℃，RH≤85%。已监视和记录影响测量的环境条件（温度、湿度）。

有温度，湿度记录表。

暂无修正。
	计量室
生产部

	不列入

	11. 
	是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？

并按文件进行外部供方管理？

是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？
	6.4外部供方


	有《合格外部供方名单》。

公司主要外部供方是深圳市计量质量检测研究院，已对该供方进行合格供方年度评价。
	标准化办公室 
	列入

	12. 
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	有计量确认程序。公司测量设备均由计量室进行计量确认，查公司所用电子天平及电子秤均计量确认记录，记录填写完整，符合要求。
	计量室

生产部
	不列入

	13. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔是否得到评审?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。A类计量确认间隔与检定/校准周期相同，

B类计量确认间隔为一年

C类为首次确认.
	计量室

生产部
	不列入

	14. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	计量室
生产部

	不列入

	15. 
	是否有测量过程控制程序？

每一个测量过程的规范是否完整？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?

测量过程的策划是否符合要求？

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

测量过程记录是否得到妥善保管?

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》

公司共识别关键测量过程5个关键测量过程：抽查的关键测量过程为金料出货秤重、石料出货秤重过程和金料贸易结算过程。

现场抽查公司的关键测量过程，已对3个过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。


	计量室

生产部
	不列入

	16. 
	有无测量不确定度评定程
序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量
不确定度


	已形成《测量不确定度评定
程序》

3个关键测量过程已经分别分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。 具体见《测量不确定度评定记录》原始记录。

过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。
	计量室
	不列入

	17. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	用法定计量单位。通过外部检定或校准进行量值溯源。公司称重的单位为 g,符合标准。具体见溯源检查表。
	计量室

生产部
	不列入

	18. 
	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？


	8.2.1 （审核和监视）总则
	已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。
	管理层/管理者代表
	不列入

	19. 
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司标准化办公室已制定内审计划并按计划于2020年5月22－23日实施内审。内审共发现1项轻微不符合。公司内审员熊亮、黄琼花、已经过培训，取得内审员证书。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。不符合项已整改完成。
	标准化办公室
	不列入

	20. 
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	已按计划进行了测量管理体系监视，能监视记录。
	计量室
	不列入

	21. 
	有无不合格测量过程？

如有，是否按规定处理？

查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合格测量过程


	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

根据现场抽查3个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。


	计量室

生产部
	不列入

	22. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

暂无不合格的测量设备。
	计量室

生产部
	不列入



	23. 
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2019年内审的不符合项已经填写《纠正措施报告》，经过验证，措施有效。

暂未采取预防措施。
	计量室

生产部

管理层
	不列入

	24. 
	检查该公司能源消耗统计情况。

是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？

能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167－2006
	该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗0.0298万吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。
	计量室
	不列入

	25. 
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ 
	计量法制要求
	法定计量单位使用情况较好

要求强制检定的测量设备已进行强制检定，公司无定量包装要求。
	公司
	不列入


 1 / 7

