编号：0118-2019-2020

不符合项报告

企业名称：大庆中达机械设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:刘金库

不符合事实描述： 查该部门未提供深圳华科计量检测技术有限公司合格供方评价的证据。 不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款关于“计量职能的管理者应对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件……”的规定要求。不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页