不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京绿叶制药有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 研发中心 | 陪同人员 | 张玉春 |
| 不符合事实描述: 现场审核时发现试剂管理存在下列缺失： （1）理化室试剂架上有多个试剂溶液过期，未能及时清理； （2）理化室现场操作台上废弃试剂溶液瓶与层析缸混放，试剂与废弃试剂溶液瓶未标识； （3）液相室多个试剂瓶瓶签上显示的日期均已过期。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准 8.1.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业已对过期试剂进行了处理，完善了试剂检查制度； 对废试剂进行了明确标识和单独存放，本不符合项可以关闭。 审核员：张静 日期：2020-10-12 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： - 试液或溶液（如配制后的试液、流动相等）过期未及时清理（目前一个月集中清理一次） - 部分通风橱操作台面未分区，废液和实验用试剂混放，且部分无标识

纠正情况： - 立即清理操作台面及液相室过期的试剂和流动相 - 试剂瓶上粘贴标识，将废液区和实验区划线标识区分

原因分析： - 试剂及溶液是否过效期的检查确认周期未书面明确，一般在月度检查以及日常检查中现场确认 - 对实验室现场溶液标签、试剂有效期及过期试剂清理情况监督检查不足 - 部分实验室现场放置废液区域未作统一要求，无明显区域划分

纠正措施： - 明确各实验室或区域责任人以及配制使用人的职责，责任人每天检查一次责任区域内试剂、试液及溶液的有效期及过期清理情况； - 修订《研发试剂管理规程》，明确过期试剂、试液及溶液等的检查周期； - 划分过期试剂存放区域并制作标识，专门存放待处理的过期试剂、试液及溶液等； - 用警示胶带划出废液暂放区域，增加废液区域标识。 预定完成日期：2020年10月20日

举一反三检查情况： - 其他部分实验室废液存放未明确划分区域 - 其他部分实验室存在过期试剂未清理的问题 按如上纠正措施整改

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期