不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京绿叶制药有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 研发中心 | 陪同人员 | 张玉春 |
| 不符合事实描述: 现场审核时发现试剂管理存在下列缺失： （1）理化室试剂架上有多个试剂溶液过期，未能及时清理； （2）理化室现场操作台上废弃试剂溶液瓶与层析缸混放，试剂与废弃试剂溶液瓶未标识； （3）液相室多个试剂瓶瓶签上显示的日期均已过期。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准 8.1.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期