编号：0049-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 西安思坦仪器股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:强兴 |
| 不符合事实描述：查看合格供方名单和供方评价表，未将LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）纳入供方名单，也未对其计量能力进行评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.4外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名)企业部门代表（签名）日期:2020年9月21日 |
| 纠正措施:1、重新编写合格供方名录将中电科瑞测科技服务有限公司纳入，并对其评价；2、对技术管理部相关人员进行培训。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:已完成整改，整改有效。审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |

可另附页