编号：0046-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：山东鲁正电子有限公司

审核员：耿丽修                       审核日期：  2020年9月22-23日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查关键测量过程：《三相电能表整表误差检验过程计量要求导出和计量验证记录表》： 1）测量过程中的被测参数要求、验证人员、测量设备的校准信息等资料远程与现场实际情况相符； 2）计量要求识别过程，远程与现场实际情况相符。 | 总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查型号HC-3100、编号0305033三相标准电能表等共5台测量设备。经现场确认，抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致，远程与现场实际情况相符。 | 生产部（检定车间）、质控部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查《三相电能表整表误差检验测量过程检查表》， 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录、测量过程有效性确认记录、测量过程监视统计表及监视控制图等，与现场实际记录相符。 查关键测量过程《三相电能表整表误差检验过程》相关技术资料，经现场验证确认，自远程审核后，企业按规定计划，实施现场监视及定期核查工作。 | 总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3质量目标条款内容，质量目标与计量方针一致，有实施结果汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。经现场验证确认，公司目标远程审核提供的目标统计记录属实，远程与现场实际情况相符。 | 总经办、生产部、质控部、销售部、技术部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 企业管理评审已在2019年12月30日，开展并完成。查管理评审有关记录，包括管理评审计划汇报材料、管理评审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 企业内审已在2019年12月16日～12月17日开展并完成。查内审有关记录，包括内审计划、汇报材料、内审检查表、内审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核未发现不符合项 | 总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：01） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）企业已进行测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况，符合标准要求。经确认与远程审核提供的电子记录相符。 2、经现场确认，企业无计量争议或计量投诉情况。 3）企业资质情况的确认 （1）企业注册资本为5000万元，2007年04月05日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91370105798867331J；最后换证时间2020年01月17日。营业执照长期有效。法人资格满足要求； （2、）公司为电子式电能表、智能水表的生产和服务企业。取得单相电子式电能表DDS889,计量器具型式批准证书，发证日期：2014年1月10日，发证机关：山东省质量技术监督局。单相电子式预付费电能表DDSY889，计量器具型式批准证书，发证日期：2016年1月26日，发证机关：山东省质量技术监督局。三相四线电子式有功电能表DTS889，计量器具型式批准证书，发证日期：2016年1月26日，发证机关：山东省质量技术监督局。三相四线电子式预付费电能表DTSY889，计量器具型式批准证书，发证日期：2016年1月26日，发证机关：山东省质量技术监督局。以上证书均为长期有效。 经现场确认，企业的认证和资质，所提交的质量授权证明文件有效，符合要求。企业资质情况无变化，与远程审核提供的电子记录相符。 | 总经办 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020、9、23