编号：0061-2017-2020

审核员现场监督审核记录

企业名称：北京中财万鑫科技有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期：2020年09月23日上午-9月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业有58台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。 查测量过程一览表中：静液压试验机，设备编号为ZCWX-002，校准证书编号XGH202035103C,校准日期2020年5月25日；查真空表，设备编号1-143，校准证书编号ZS2072169S;校准单位均为深圳新广行检测技术有限公司，并已粘贴了计量确认标识。测量设备证书、台账信息均一致。 查品保部的《温湿度记录表》，环境条件满足要求。 查品保部使用的检测设备“静液压试验机（编号为ZCWX-002）”未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。 | 品保部 生产部 | 不符合01 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查一个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 企业对测量设备进行了计量确认，查“测量过程计量要求导出及验证记录”表,出厂编号ZC-002，规格型号（0-150）mm的游标卡尺已进行了确认,计量验证方法正确，符合要求。测量设备计量确认状态标识已粘贴。 查高度控制测量过程：聚乙烯管材壁厚尺寸测量过程的《计量要求导出和验证记录表》，测量设备的计量确认过程，测量设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》 | 品保部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共18个测量过程，关键过程1个，重要测量过程17个，对测量过程分级别进行管控。企业没有新增关键测量过程。 企业对原有测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程ZC-GF -201701《聚乙烯管材壁厚尺寸测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查《测量过程有效确认记录》一份，对用游标卡尺进行的“聚乙烯管材壁厚尺寸测量过程”进行了有效性确认。查《高度控制测量过程控制监视分析表及控制图》一份，对测量过程定期进行了监视控制。 查《聚乙烯管材壁厚尺寸测量不确定度评定报告》一份，评定方法正确，符合要求。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查测量设备的校准机构：深圳新广行检测技术有限公司，其CNAS注册号为L4802,符合要求，详见《量值溯源抽查表》。符合要求。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2019年耗电为：2695050kWh,折标煤331.22吨标煤.不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |