编号：0137-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 宝鸡天王机械有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:严伟 |
| 不符合事实描述：  查生产部，编号0863204，型号/规格 (0-25mm/0.01mm)的外径千分尺，校准日期：2020.06.17 ，现场未见确认标识，不符合GB/T 19022-2003 6.2.4之规定。  不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 6.2.4  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: 2020.09.22 |
| 纠正措施:  立即安排对所有测量设备的检查，凡确认后没有贴标的立即贴标。  企业部门代表签名:  审核员签名:  2020.09.22 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页