编  号：0039-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：_咸阳盛宏重型汽车零部件制造有限公司_

审核员：__李俐____高研___                   审核日期： 2020年09月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 咸阳盛宏重型汽车零部件制造有限公司，于2018年10月15日发布并实施了测量管理体系《管理手册》、《程序文件》及和相关作业指导书，计量职能机构为质量管理部，《测量管理手册》规定了总经理、管理者代表及职能部门：综合管理部、生产部、技术部、质量管理部等部门的职责。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理和管理者代表相关职责及计量职能部门的职能。 《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 询问质量管理部是主要的计量职能和相关职责主要内容，负责测量设备和监视装置的采购和贮运。负责经营管理、安全管理、环境管理过程中测量设备的维护保养和提出有关测量管理方面的测量要求。主要是文件测量管理体系的起草和修订，监督实施朔源，日常对测量管理体系的监督，负责测量管理体系的内审和管理评审。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，生产部按甲方的图纸进行生产，该公司共给甲方加工各种零部件233种。技术部按企业的产品图纸全部进行了顾客要求的识别并综合转化为计量要求，并配备了专门的测量设备进行检测，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客求， 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及2020年5项质量目标，与质量方针一致。 企业建立了《计量工作方针和目标管理流程图》 《2020年上半年质量、计量目标展开及统计表》截止2020年6月统计：生产车间、市场营销部、生产管理部、技术部、质量管理部、物管部均完成。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业于2020年6月7日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理于海东主持，由管理者代表李京沛汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 经会议评审，公司按照GB/T 10012-2003《测量管理体系 要求》建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程得到有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合GB/T19022-2003标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了计量保障作用。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业提供《人力资源管理程序》人力资源及规定了各类人员在体系中的职责。 企业识别了测量体系相关人员20人，制定了人员能力要求。 公司提供《2020年计量人员培训计划》：测量管理手册培训、测量过程不确定度分析、测量方案的编制、内审员培训等，培训记录、已完成。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了测量管理手册、19个程序文件、工艺规程、检验规程、整体工艺流程一览表、测量过程控制规范等，生产车间现场工人持有的《原材料、外购产品进货检验记录》、《轴承盖检验工艺、《气缸检验工艺》、《下料检验工艺》、《成品出厂检验工艺》等工艺技术图纸及工序作业指导卡，受控经审批，有受控章。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业质量手册规定了记录的控制要求，规定质量记录12种。 查看《测量过程及控制一览表》，对12个测量过程，查《关键测量过程一览表》制定了监视方法，并实施。 查测量过程《QH70-4211305调质硬度检测》《活塞叉轴轴径测量》，被测参数名称、技术要求、测量设备、环境条件、操作人员、测量频次、控制监视方法等进行了确认，有编制、确认签字 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 8 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 查：编号：2417239外径千分尺、编号：5751 数显深度卡尺、编号：2417239数显游标卡尺，编号为107388的台称、编号为022型号为HR-150A型洛氏硬度计、编号：B713883437 电子天平，都进行了计量确认并贴有标识。标识内容符合要求。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，质量管理部负责测量设备全过程管理，共342台计量器，在用计量器具286台，由质量部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范,详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 测量设备使用环境条满足要求，三坐标测量机实验室，有环境监测设备温湿度计及监视记录，环境满足三坐标测量机环境使用条件的要求 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。质量部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由深圳天溯计量检测股份公司、江苏世通仪器检测服务有限公司进行溯源。 质量部未对深圳天溯计量检测股份有限公司的资质、授权范围进行评价。 。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 | 01 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。对121台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。 查《计量确认明细表》（QH70-4211402-2）测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 13 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程记录。 | 查《计量确认记录》， 抽查，质量部、生产部，编号为0024，型号为TCS-300电子秤；编号为D107639，型号为FA1140电子天平；编号为1010080748，（0-150）mm/0.01mm数显卡尺；均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。记录内容齐全。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产过程成品检验等过程识别出23类测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 对重要测量过程：QH70-4211305调质硬度检测、活塞叉轴轴径测量进行了计量确认。 查测量过程《QH70-4211305调质硬度检测控制规范》.《活塞叉轴轴径测量控制规范》。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了活塞叉轴轴径测量不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均 由咸阳市计量所、深圳天溯计量检测股份有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司进行溯源。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年5月28日组织了公司测量管理体系内审，组长：胡工哲，成员：边小纪、高陆迎。对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，已于2020年5月30日完成整改。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 20 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年初次审核开具的三个不符合，均完成整改，经验证符合要求。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4 改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业3台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |
| 23 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备3台件。查企业配备进出公司为电能表0.5级，满足要求。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。企业主要耗能为电；2020年上半年折合70吨标煤，不是重点耗能企业 | 质量部 综合部 生产部 技术部 |  |