编号：0133-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 宿迁市金田塑业有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员:张杰 |
| 不符合事实描述：    查：品管部检测室在做熔体流动速试验时所使用PC2000A秒表未列入台帐管理且未检定、校准。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022—2003 6.3.1  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页