编 号：0133-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 宿迁市金田塑业有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.7691 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 4 | 7 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 98.8% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 2019年耗能为1.7691万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为3台件，次级用能单位测量设备9台件，主要用能测量设备为21台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力、水、天然气，配备电能表、水表和流量计。能源测量设备配备和准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。 公司有生产部调度能源使用，运行信息化对电力、水、天然气等各类数据进行采集、处理，统一汇总到生产部，能源消耗数据进入实时数据库，实时了解各分车间的能源需求和消耗状况，提高了二次能源介质的利用率，进一步降低了能源系统运行成本，综合能耗、万元产值能耗等主要指标达到国家行业要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |