编    号：0011-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   烟台博源科技材料股份有限公司

审核员：     鞠录梅

审核日期： 2020年10月12日 上午至2020年10月13日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2020年06月08日-12日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分7个组，对公司7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核未发现不符合项，发现进一步改进项4个。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年6月24日，按其纠正措施已完成整改工作，4个改进项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年7月11日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。2019年没有决议输出。提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 品管部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《成品的厚度测量过程控制规范》等8个控制规范。 测量过程已按照计划频次进行持续监视，见附件《成品的厚度测量过程监视统计记录表》。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 品管部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2020年目标指标分解分析汇总》，已对7个部门涉及的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查综合部质量目标完成项目共4项，与《2020年度目标、指标分解分析汇总》中分解的质量目标项目相符。 | 品管部 综合部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的4个改进项，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | 品管部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查企业的《测量过程及控制一览表》，质检部已组织识别《成品的厚度测量过程》等170个测量过程，其中关键测量过程8个，一般测量过程162个。 查企业无新增关键测量过程。抽查关键测量过程：《成品的厚度测量过程》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。 企业已按编制《成品的厚度测量过程控制规范》监视要求进行控制。查成品的厚度测量过程的《高度控制测量过程有效性确认记录》，已进行定期核查确认，符合要求。见附录《高度控制测量过程有效性确认记录》。 | 品管部 技术部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《成品的厚度测量过程测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《成品的厚度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 品管部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《合格供方名单》，查企业2020年度采购了新的测量设备。抽查《测量设备供方调查评审表》1份，已对资质和能力进行了评价。符合要求。 查《合格外部供方清单》中的检定校准服务方为“烟台市计量所”、 “烟台方圆计量设备校准技术有限公司”共6家，查《服务外包方调查评审表》，对供方已进行持续监视。 | 品管部 物控部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业将1867台件测量设备列入计量管理工作，规定了30台件测量设备列入强制检定。 查《强制检定计量器具台账》，共有30台，包括气体容积式流量表和压力表。查气体容积式流量表，出厂编号为W9091225,检定日期为2020年09月03日，检定机构为“烟台市计量所” ，查计量检定机构授权证书号为“（鲁）法计（2018）37006号”。 企业其他测量设备均委外送检。设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查“烟台市计量所”计量检定机构授权证书号为“（鲁）法计（2018）37006号”。 量值溯源符合要求。 抽查 8件测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部 技术部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 品管部 营销部 综合部 | 否 |