不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 赣州众泰鑫业家具有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 贺喜平 |
| 不符合事实描述: 现场查看时发现车间有3个配电箱门处于打开状态，未及时关闭，存在安全/火灾隐患，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020-10-18 日 期：2020-10-18 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已验证纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场查看时发现车间有3个配电箱门处于打开状态，未及时关闭，存在安全/火灾隐患，不符合要求。

纠正情况： 立即安排相关人员关闭配电箱

原因分析： 相关人员工作的疏忽，安全意识不够，对标准不了解，要求使用后需立即关闭配电箱。

纠正措施： 组织相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款；ISO45001：2018标准8.1条款相关要求的培训。 预定完成日期：2020.10.20

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期:

改善前：（2020年10月17日现场查看不良图片）

改善后：（2020年10月19日改善后图片）