编号：0187-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南通江海电容器股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 制造管理部 陪同人员:陆亚平 |
| 不符合事实描述：  检查制造管理部的浸润车间SXT500全自动浸渍设备自带测量软件和Hoson电容监测机自带软件YC1600，企业未能提供该测量软件确认记录。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.2条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |