编号：0188-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波达克轴承有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:乔海艳 |
| 不符合事实描述：  查质检部计量室测长机（型号：JDS2000,编号ZH0002）的合格证及计量确认标识不齐全。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_6.2.4标识\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期:2020年10月18日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页