测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 宁波达克轴承有限公司

编    号：   0188-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 宁波达克轴承有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 镇海经济开发区B区中官路1238号

企业活动范围和场所：   宁波市镇海经济开发区B区中官路1238号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人.日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-10-14 8:00:00至2020-10-14 17:00:00，

现场审核： 2020年10月17日 上午至2020年10月18日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞠录梅 | 女 | 组长 | 13963660082 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0234 |
| 沙跃兵 | 男 | 组员 | 15958121688 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0401 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 孟德华 | 卞维江 | 乔海艳 | 孙顺 | 赵雪霞 | 张义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管理者代表 | 技术部 | 质检部 | 采购部 | 行政人事部 | 生产部 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：轴承（球轴承、圆锥滚子轴承和短圆柱滚子轴承）的制造。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业轴承（球轴承、圆锥滚子轴承和短圆柱滚子轴承）的制造等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业成立于2004年01月18日，法定代表人梁晓东，注册资本为肆佰柒拾伍万美元，营业执照上住所为镇海经济开发区B区中官路1238号。营业执照的登记时间为2004年01月18日，营业期限为2004年01月18日至2054年01月17日，法人资格满足要求。企业活动范围和场所： 宁波市镇海经济开发区B区中官路1238号。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。

企业产品执行标准为: GB/T 4661-2015《滚动轴承 圆柱》、GB/T307.1-2017《滚动轴承 向心轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值》、GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》等技术标准，现行标准有效且受控。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年12月1日，发布并实施企业测量管理体系NBDHK/CM-2020《测量管理手册》和NBDHK/ CX (01-16)-2020《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它6个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理手册》和《程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的6项职责，管理者代表9项职责，主要计量职能部门——品质部的18项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了9个关键测量过程，建立《关键测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别关键测量过程9个，编制了《圆柱滚子轴承外径测量过程控制规范》等9个规范。

12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备管理台账》和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认，企业对《圆柱滚子轴承外径测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对重要过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、2020年4月13日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表孟德华亲自参与审核，对公司的主管领导、6个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《测量管理体系内审检查表》一份。此次内审中，共发现1个不符合项，属于一般不符合项，涉及有关责任部门是质检部。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作。2020年4月20日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于2020年5月20日制定了测量管理体系评审计划，并开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理梁晓东主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的计量目标的达标问题、人员配备，测量设备管理不规范等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。符合标准要求。

13、现场审核情况：

审核组于2020年10月17日到10月18日，利用2天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业6个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司涉及到企业企业轴承（球轴承、圆锥滚子轴承和短圆柱滚子轴承）的制造。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《圆柱滚子轴承外径测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员150人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别《圆柱滚子轴承外径测量过程》等9个关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有424台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；质检部负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业编写了《合格供方台账》一份，企业委外校准服务机构为“深圳精宇航检测技术有限公司”、“宁波市计量测试研究院”和“苏州市计量测试院”，查《检定校准服务资供方质调查评价表》3份，已进行资质评价。校准服务机构资质满足要求。测量设备供应商为“宁波仪表厂”等6家，供应“杠杆齿轮比较仪”等测量设备，查其《检测设备供方评价表》，已对供应商资质进行评价，满足要求，资料和相关记录齐全。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。《2020测量管理体系质量目标完成报告》，已完成对1月-9月质量目标完成情况的统计，质量目标均已完成。2020年度对公司外部顾客的满意度进行了调查，共发出15张调查表，收回15张，顾客满意度95.5%；对内部顾客的满意度进行了调查，共发出15张调查表，收回15张，顾客满意度98%。

13.4、本次审核共出具次要不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：查质检部计量室测长机（型号：JDS2000,编号ZH0002）的合格证及计量确认标识不齐全。不符合认证审核准则条款号：6.2.4标识。

不符合02：查质检部现场使用的计量编号为HJ-P-01的检验平台（1200mm×1500mm），无标识，查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，但未提供出该平板的检定证书。不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备。

13.5、现场重点抽查了《圆柱滚子轴承外径测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业的测量设备委外服务方4家，“宁波市计量测试研究院”（计量检定机构授权证书号为：（浙）法计（2018）33002号），“深圳精宇航检测技术有限公司”（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L7875），“苏州市计量测试院” （中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L0158），“杭州轴承试验研究中心有限公司检测实验室” （中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L0309）。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查9台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《圆柱滚子轴承外径测量过程》，详见附件《测量过程检查表》。

13.7.2、现场重点抽查了《圆柱滚子轴承外径测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件《圆柱滚子轴承外径测量过程不确定度评定报告》。

13.7.3、现场重点抽查了《圆柱滚子轴承外径测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电、水以及天然气；2019年能耗为：电：1020000kWh,折标煤125.358吨标煤；水：200000吨，折标煤17.14吨标煤。不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年10月14日的文件审核和2020年10月17日-18日现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，宁波达克轴承有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建立健全公司测量设备有效管控方式；

15.2、根据企业需求增强计量监控手段；提高测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、加强测量过程识别，实施有效管理；

15.4、增强计量技术管理人员数量，提高企业的内部管理水平。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：                                日期：

18、审核组成员(签字)：                                  日期：

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：