[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司



        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   文件审核

	受审核方名称：
	宁波市北仑区霞浦东海仪表厂
	评审依据
	GB/T19022-2003/ISO10012:2003

	审查文件的名称： 


	管理手册 DHYB/CM01-2020            版本号：第1版              

程序文件DHYB/CX01-2020             版本号：第1版         
实施日期：2020  年03  月02  日

其他：

	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求；   ■是    □否
2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否
3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；      ■是    □否
4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是    □否 
5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是    □否
6. 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制；   ■是    □否   
7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。  ■是    □否
8. 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是   □否
有，请说明：企业类型个人独资，成立日期1999年01月28日，2017年11月10日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码91330206B0759207XF。该公司已通过了泰上海达卫师认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证（有效期至2023年01月01日）；企业的产品取得了计量器具型式批准证书--浮标式流量计DH-L01(1-25)L/min,4.0级，批准日期2013年3月7日，证书编号2013F148-33；氧气压力表YQ60型（0-2.5）MPa至（0-25）MPa,2.5级，乙炔压力表YY60型（0-2.5）MPa至（0-4）MPa,2.5级，浮标式氧气吸入器流量（0-10）L/min、压力（0-25）MPa,2.5级，批准日期2009年5月18日, 证书编号2013F148-33；2009F232-33；一般压力表Y60型（0-0.1）MPa至（0-40）MPa,2.5级，批准日期2013年3月7日, 证书编号2013F155-33。 
9. 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是    ■否

        有，请说明:
                                     文件审核人：

                                                                    年    月    日

	文件审核结论：

■企业文件基本符合标准的要求。
□企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

□已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2020 年10 月(15-16)  日
                                        文件审核人：                  年    月    日

	受审核方意见：

    □同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。
    □不同意审核意见。
                                        受审核方管理者代表：

        年    月    日


第 1 页 共 2 页

