编号：0191-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波市北仑区霞浦东海仪表厂 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质科 陪同人员: 邵萍萍 |
| 不符合事实描述：检查品质科提供的《测量过程及控制一览表》，未识别出“浮子流量计示值误差检定过程”。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.2.2 条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

编号：0191-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波市北仑区霞浦东海仪表厂 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员: 邵萍萍 |
| 不符合事实描述：检查生产车间在用的出厂编号 2821807，0-150mm/0.02mm游标卡尺未列入测量设备台帐管理且未送检。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |