编号：0146-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆万达机械科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查《计量确认明细表》外径千分尺（25-50）mm，质检部未提供计量确认过程记录，不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款“……应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款\_计量确认过程记录\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√不符合7.1.4测量设备  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页