测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 徐州徐工施维英机械有限公司

编    号：        0103-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 徐州徐工施维英机械有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 徐州经济技术开发区桃山路29号

企业活动范围和场所：徐州经济技术开发区桃山路29号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 7  (人.日)，现场人日 6  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-10-19 8:00:00至2020-10-19 17:00:00，

现场审核： 2020年10月20日 上午至2020年10月21日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 尹彩侠 | 女 | 组员 | 13218808866 | 审核员 | 中认协评[2019]140 号ISC[S]0123 |
| 吴林松 | 男 | 组员 | 18260733899 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0403 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 沈千里 | 李忠良 | 吴广慧 | 葛 云 | 张同鹏 | 刘 犇 | 李蒙蒙 | 钱永胜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总兼管理者代表 | 品质管理部副部长 | 技术中心主任 | 安环部部长 | 生产制造部主管 | 采购部副部长 | 营销公司部长 | 人力资源部部长 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：资质范围内混凝土机械（搅拌站、搅拌运输车、泵送机械）的设计、生产和销售。 所涉及的部门：管理层、品质管理部、技术中心、采购部、营销公司、经营管理部、人力资源部、安全环保部、生产制造部、制造中心（各生产分厂）

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业注册资本为12984.5万欧元，企业类型有限责任公司（中外合资），营业期限2012年12月05日至2032年12月04日，2017年04月19日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码91320301058670867Q,法人资格满足要求。该公司已通过了中国质量认证中心的ISO9001：2015质量管理体系认证（有效期至2022年07月21日）、ISO14001:2015环境管理体系认证（有效期至2022年07月24日）、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（有效期至2022年07月24日），取得了DVS国际标准化组织EN ISO 3834-2，焊接质量要求证书，有效期至2022年08月10日、DVS国际标准化组织EN 1090-2：2018，焊接产品要求证书，有效期至2021年08月10日；企业的产品除搅拌站以外的产品都取得了中国国家强制性产品CCC认证证书，详见认证证书目录共18种，抽查了其中两份：产品“混凝土泵车”型号XZS5230THBZ,有效期至2024年07月22日、产品“车载式混凝土泵车”型号XZS5140THB,有效期至2024年12月31日。企业取得了排污许可证，有效期至2023年01月14日，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年02月16日发布、03月01日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的9个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者6项主导职能、计量职能部门的19项主导职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、查企业产品执行标准及技术文件：GB 1589 -2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB 1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》、GB /T 3766-2001《液压系统通用技术条件》、GB/T 14039-2002《液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号》、Q/320307PAF001-2019《混凝土泵车通用技术条件》、GB 28395-2012《混凝土及灰桨输送、喷射、浇注机械安全要求》、Q/320307PAF082-2016《混凝土喷射台车》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，识别了原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对A、B类测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定、校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原材料称重、化学成分含量检测、机械性能检测、焊接前预热温度、焊接拼点间隙检测、焊接电流控制、焊接电压控制、装配扭矩检测、机加工件表面粗糙度检测、切割环的硬质合金硬度检测、耐磨层硬度检测、砼输送缸镀铬层硬度、整机的漆层厚度、液压油固体污染颗粒度检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年09月25日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了三个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年10月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理王贵主持，管理者代表沈千里及各部门负责人，根据管理评审内容的要求，汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管评输出了六条改进计划，制订了改进计划，建议增加改进计划的完成日期，现场已及时进行了整改，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于10月20日到10月21日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业9个职能管理部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水、天然气，（1-9）月份能耗标准煤4312.14吨，不是重点耗能企业，徐州市规定能耗超过标准煤1万吨以上为重点用能单位,企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。安全、环保管理工作符合相关文件的规定要求，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质管理部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员610人，体系覆盖人员610人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了427个测量过程，重要测量过程419个，关键测量过程5个，测量设备配备齐全，企业共有1219台件测量设备（A、B、C类）纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。品质管理部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位为徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司、国防科技工业颗粒一级计量站、深圳天朔计量检测股份有限公司等，量值溯源符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

检查企业Q/XGSJ 2G018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标八项一致，查《测量体系质量目标表》，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，文件规定每月统计一次，今年已统计至九月份，均达标，满足要求。

13.2本次审核共出具二项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查检查品质管理部试验室，现场使用的碳钢、合金钢光谱分析标准物质，有效期至2020年7月，证书已过期，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

13.2.2、检查制造中心（结构分厂），编号为：13308E0118，焊机电量测试仪，未张贴计量确认合格标识，经核实该测量设备已校准，证书编号：04DX20201580，校准日期：2020.05.19，校准周期1年，有效期内，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。

13.3现场重点抽查了材料成分（C含量）检测过程、漆膜（底漆）厚度检测过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查9份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查材料成分（C含量）检测过程、漆膜（底漆）厚度检测过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了材料成分（C含量）检测过程、漆膜（底漆）厚度检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了材料成分（C含量）检测过程、漆膜（底漆）厚度检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年10月19日的文件审核和10月20日-21日的现场审核情况，审核组认为：徐州徐工施维英机械有限公司领导重视测量管理体系工作，品质管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为徐州徐工施维英机械有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：