编号：0193-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宁波生久柜锁有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: 黄巧敏  |
| 不符合事实描述： 查编号18235711的数显卡尺（0~50）mm的校准证书，证书编号PS20032970070，未对测量设备根据实际使用要求对校准证书进行符合性确认。 不符合认证审核准则条款号： \_\_\_\_\_ 7. 1计量确认 \_\_不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 \_ √ \_\_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年10月22日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页