编号：0151-2018-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 通化石油工具股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部热处理车间 陪同人员: 任丹 |
| 不符合事实描述：  在生产部热处理车间审核时发现一台压力表（测量设备编号为1-3），确认标识内容填写不完整，编号一项空白。不符合标准中：6.2.4条款。“应清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序……已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号GB/T 19022-2003/ISO10012：2003标准 6.2.4标识  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_； 次要不符合 √  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: 2019年9月23日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

……可另附页