测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 金湖县支点石油科技有限责任公司

编    号：   0196-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 金湖县支点石油科技有限责任公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江苏金湖经济开发区建设西路358号

企业活动范围和场所：  江苏金湖经济开发区建设西路358号。生产部(生产车间)、 技术部 、质量部、办公室 、供应部、销售部

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  5 (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-10-16 8:00:00至2020-10-16 17:00:00，

现场审核： 2020年10月17日 上午至2020年10月18日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿丽修 | 女 | 组长 | 13573745396 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0029 |
| 杜黎鸣 | 女 | 组员 | 13585254965 | 审核员 | 中认协评[2018]249号ISC[S]0259 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 鲁延瑞 | 曾代友 | 豆志权 | 张平 | 郭开龙 | 纪福玉 | 曾文忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 管理者代表 | 付总经理 | 质量部经理 | 技术部经理 | 车间主任 | 检验员 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油工具的研发、生产和销售及其相关管理活动。涉及的部门为：金湖县支点石油科技有限责任公司：生产部(生产车间)、 技术部 、质量部、办公室 、供应部、销售部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业石油工具的研发、生产和销售及其相关管理活动及产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为3200万元，2000年09月27日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：913208317038433544；最后换证时间2016年06月07日，营业执照有效期至2027年10月18日。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

该公司于1、2020年1月10日，通过上海西优罗检测认证有限公司的ISO 14001：2015环境管理体系认证。有效期为2023年01月09日，2、2019年12月2日，通过上海西优罗检测认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证，有效期为2022年12月01日；3、2019年12月2日，通过上海西优罗检测认证有限公司的OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证。有效期均为2021年3月11日。企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

企业产品执行标准为: GB/T9253.2--2017《管线螺纹的加工、测量和检验》、GB/T22512.1--2012《旋转钻柱构件》、GB/T20970--2015《封隔器和桥塞》、SY/T6916--2012《井下工具、防砂筛管》、JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》等标准。企业执行标准现行有效并受控。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年4月12日发布了企业测量管理体系ZD/MM-2020《管理手册》、ZD/MP-01～21-2020《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—-质量部的20项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：GB/T20970--2015《封隔器和桥塞》SY/T6916--2012《井下工具、防砂筛管》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《桥塞表面硬度检测测量过程》等40个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》。分别对每个不同类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的10台测量设备进行了计量确认验证。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《桥塞表面硬度检测测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年9月20日，组织了公司测量管理体系内审，总经理鲁延瑞参加，管理者代表曾代友亲自参与审核。内审分别对公司5个部门及车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项共计2项，无严重不符合项。企业及时制定了纠正措施，及时进行整改和纠正。不符合项于2020年9月22日前，完成整改和纠正工作，2项不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业于2020年9月25日，开展了管理评审，总经理鲁延瑞参加会议，管理者代表曾代友主持，并汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系运行中目前存在的体系员工培训情况、计量职能实施情况、测量设备检定/校准与计量确认管理方面、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的2项不符合项的整改后需进一步完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于2020年10月17--18日,根据审核计划，先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《桥塞表面硬度检测测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，总经办部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员7人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了《桥塞表面硬度检测测量过程》等10个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动化工艺控制，企业共有61台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。石油工具的研发、生产全流程所使用的测量设备配备齐全，实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范；质量部负责建立测量设备合格供方名录，质量部负责对提供服务的主要测量设备生产“莱州华银试验仪器有限公司”等合格供方6个，测量设备检定/校准的机构淮安计量测试所等4个外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。有2020年度2、3季度实施结果统计分析汇总，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2本次审核未发现一项不符合项、未发现严重或系统性的不符合情况。

抽查现场，发现金工车间数控机加工岗编号为ZD-T-050游标深度尺，未识别测量设备，未纳入测量设备台账管理。不符合GB/T19022-2003中6.3.1测量设备的要求，属于一般不符合项。

13.3现场重点抽查了质量部等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到 “淮安市计量测试中心，计量检定机构授权证书号（苏）法计（2019）1008号）、江苏大公计量校准技术有限公司，实验室认可编号：CNAS L8174”等机构检定/校准。随机抽测量设备的检定证书。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：《桥塞表面硬度检测测量过程》。详见附件《测量过程控制规范》；

13.5.2现场重点抽查了《桥塞表面硬度检测测量过程》不确定度评定，方法正确。详见附件《桥塞表面硬度检测不确定度评定报告》等不确定度评定报告；

13.5.3现场重点抽查了桥塞表面硬度检测测量过程有效性确认、测量过程监视记录和控制图绘制，相关技术资料内容规范正确，满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》、《桥塞表面硬度检测测量过程有效性确认》等记录。

13.6、企业主要耗能为水、电。2019年耗电量为：33万kWh,折标煤40.557吨标煤，水量为：4500 t，折标煤0.386吨标煤，合计折标煤40.925吨标煤。企业不是重点用能单位。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年10月16日文件审核和2020年10月17--18日现场审核情况，审核组认为，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，金湖县支点石油科技有限责任公司，测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、增加企业测量过程的识别项目；

15.2、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.3、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.4、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

17. 审核组组长（签字）：                      日期：

- 审核组成员(签字)：                         日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：