编号：0129-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 北京清环智慧水务科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 硬件开发部 陪同人员:林瑞香 |
| 不符合事实描述：查硬件开发部生产组现场在用的测量设备，数显卡尺，0-150mm/0.01mm，编号Q-JL-007，张贴的校准机构的“合格证”，未按标准要求张贴“计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准6.2.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

编号：0129-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 北京清环智慧水务科技有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 硬件开发部 陪同人员:林瑞香 |
| 不符合事实描述：查：硬件开发部质检组的大理石水平台，精度等级：国标00级（0.005mm/m）, 规格，1000mmꓫ1200mm,未列入测量设备台账管理，且未检定校准。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准6.3.1条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |