编 号：0194-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 宁波世茂铜业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.21 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 2 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 宁波世茂铜业股份有限公司，企业2019年总能耗是1.21万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、液氧、蒸汽、柴油等。能源设备配备率和检测率满足标准要求。公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，企业编写了SMC-CL-CX-17-2020《能源计量控制程序》，制定了公司《能源计量管理制度》、《节能管理制度》。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。查《用能单位能源计量器具一览表》和《企业能源计量器具配备表》，进、出企业（一级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进、出主要次级用能单位和主要用能设备（次级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%。符合要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |