测量设备溯源抽查表

编号：0068-2020

| 企业名称 | 大庆市保通机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 钢板尺 | JC-01 | 2m | ±0.01mm | 三等标准金属线纹尺 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 氧气表 | JC-09 | （0～25）Mpa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 直板尺 | JC-03 | 1m | ±0.01mm | 三等标准金属线纹尺 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | JC-08 | （0～25）Mpa | 1.6级 | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | JC-04 | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块4等 刀口形直尺1级 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 乙炔表 | JC-12 | （0～4）Mpa | ±0.01 Mpa | 压力表校验仪 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 卷尺 | JC-02 | 3m | ±0.1mm | 钢卷尺 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 生产车间 | 耐震压力表 | JC-06 | （0～100）Mpa | 1.6级 | 便携式压力校验仪 | 深圳华科计量检测 技术有限公司 | 2020.4.26 | √ |
| 审核综合意見： 抽查企业8台测量设备均送检至有相应资质的深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年5月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |