项目编号：0101-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   江苏恒义汽配制造有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年10 月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变化，产品类型没有增加，新增14个关键测量过程。 | 管理层 质量管理部 生产管理部 营销中心 采购管理部 技术管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了质量目标，已分解到各职能部门。查公司2019年度测量管理体系质量目标分解表，规定了12项测量管理体系质量目标。考核指标可测量,每季度统计一次进行汇总。满足标准要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年9月19日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由副总万小民主持，各中心、各部门负责人参加。各部门汇报体系运行情况。会议对质量目标的完成情况、不符合项的整改跟踪、内审情况、改进建议等进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 质量管理部 管理中心 营销中心 财务结算中心 技术管理部 生产管理部 采购管理部 设备设施部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业提供了计量人员一览表，人员资质符合要求。其中六人取得了测量管理体系内审员证。三人取得注册计量师资格。 | 管理中心 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了JSHY/QP2.12-2018《外部供方管理程序》来规范外部供方的管理，企业对靖江市产品质量综合检验检测中心、泰州市计量测试院、南京市计量监督检测院等外部供方建立了档案管理，资质文件符合要求，并按照每年一次的规定定期进行评定，符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年08月11日～08月12日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对九个部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现4个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 质量管理部 营销中心 财务结算中心 管理中心 设备设施部 技术管理部 采购管理部 生产管理部 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2019年顾客满意度调查表，对12个顾客进行了调查回访，打分评价，并形成了满意度分析报告。 | 营销中心 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项，对提出的建议项进行了纠正与跟踪。对生产过程中发现的不合格的控制按照程序文件JSHY/QP2.19-2018《不合格管理控制程序》文件要求进行，对不合格的控制有效。 | 质量管理部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的4个不符合项，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间，均在2020年8月25日前完成整改。 查：2020年度测量管理体系审核问题清单，针对不符合项，有原因分析和整改措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足JSHY/QP2.20-2018《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量管理部 生产管理部 | 否 |

| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总1332件，其中强制检定计量器具有27台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 质量管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 营销中心 管理中心 | 否 |