[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0069-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__大庆市三星机械制造有限公司__     
审核员：  李俐   伍光华   审核日期： 2020年10月17日 下午至2020年10月18日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业概况 
	
	大庆市三星机械制造有限公司，成立于1999年09月09日，营业期限：长期。

统一社会信用代码：910607716629867H。

获2018年06月20日颁发 D1、D2级固定式压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）特种设备制造许可证，有效2022.5.5。
该企业于2018年1月16日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》及作业指导书，未进行修订。
技术部是计量职能部门，组织机构未发生变化。
公司总经理王磊、管理者代表张福林。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	目前企业的产品：石油化工设备及配件（聚丙烯酰胺专用设备、压力容器）的制造、销售及技术服务；石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发和销售；仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件的销售。
主要执行的标准：GB 150-1998 钢制压力容器、GB 151-1999 管壳式换热器、JB/T 4710-2005 钢制塔式容器、JB/T 4731-2005 钢制卧式容器、HG 20527-1992 不锈钢突面对焊环钢制管法兰、HG/T 20569-1994 机械搅拌设备、HG 20615-1997 钢制管法兰型式 参数（美洲体系）、HG 20624-1997，钢制管法兰技术条件（美洲体系）、HG/T 21618-1998 丝网除沫器、HG21563-1995 搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求、 HG/T 21574-2008 化工设备吊耳及工程技术要求。

技术部已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业提供《客户满意度调查表》5份，顾客满意度统计95%，满足要求。
企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》查行政部《目标分解表》，2020年7月5日进行了完成情统计，目标管理已完成。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	4
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。
	5.4管理评审
	企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2020年6月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王磊主持，由管理者代表张福林汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系方针、目标完成情况、测量体系内部审核的结果，改进的建议等方面运行情况。
会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	5
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理控制程序》文件，企业识别了测量体系相关人员40人，制定了各类人员能力要求，公司提供2020年培训计划：2020.1-9月完成了ISO10012-2003标准、公司测量管理体系文件、计量法及内审员的培训，记录详细，内审员周小智、张福林经培训合格。


	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	6
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素，编制了《顾客满意控制程序》、《计量目标管理控制程序》、《测量软件管理控制程序》、《测量设备管理控制程序》、《测量设备计量确认管理控制程序》、《测量过程设计和实现控制程序》等19个程序文件，能够满足标准和企业管理要求。

查《山东万达化工有限公司PAM项目  胶体二次造粒机  技术协议》规定了技术条件、技术方案、技术规格书、设备质量保证和设计标准、生产加工工艺等，查其产品图、工艺文件均有受控专业标识。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	7
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》文件，目前无相关测量的软件
	行政部

技术部

生产部
	否


	8
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。查《质量检测记录表》产品名称： 胶体二次造粒机，产品规格、工序、抽检数量、合格数、不合格数、问题描述等，记录管理满足要求。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	9
	纳入体系管理测量设备计量确认标识？
	6.2.4标识
	企业编制了《封印和标识管理控制程序》。

查编号：780864深度游标卡尺、

编号：9-164，游标卡尺、编号：E41428

千分尺确认标识满足要求。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否

	10
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，技术部负责测量设备全过程管理，共28台计量器具。技术部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。

详见《测量设备溯源抽查表》。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备由大庆市质量技术监督检验检测中心进行溯源。技术部对其资质、授权范围等进行了确认。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查2020年6月20日《计量确认过程验证记录》28份，测量过程名称、验证项目：
计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出42个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。2020年新增了1个重要测量过程：造粒机机头轴径测量，技术部对造粒机机头轴径过程进行了计量确认。查测量过程《造粒机机头轴径测量过程控制规范》。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	现场重点抽查了造粒机机头轴径测量过程控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由大庆市质量技术监督检验检测中心进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》
	行政部

技术部

生产部

供销部
	

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年6月20-21日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表张福林为组长，成员：张福林、周小智。对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月23日完成整改。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2020年6月23日完成纠正措施跟踪及有效性验证。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。
	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，


	行政部

技术部

生产部

供销部
	否


	21
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。
该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：104吨标准煤。

	行政部

	否



 1 / 2

