编号：0047-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西航空电气有限责任公司秦岭电气分公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 检验室 陪同人员:方一石 |
| 不符合事实描述： 查检验室《气动测量仪操作规范》未规定校对规实际值的使用要求。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.2.2条款的要求。 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施: 由技术质量室负责对《气动测量仪操作规范》相关条款进行修订完善。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |

可另附页