编号：0098-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 综合部 陪同人员:秦赫艺 |
| 不符合事实描述：综合部未对山东省黄河计量研究院的资质、授权范围进行评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.4外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:1、立即收集相关材料对山东省黄河计量研究院的计量能力进行确认；2、对计量技术管理相关人员进行培训。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期: |

可另附页