项目编号：0198-2020

审核员现场审核记录

企业名称:大庆合辰丰石油科技有限公司

审核员：焦秀伟                            审核日期： 2020年10月20日 ~10月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：管理层、办公室、生产技术部（生产车间）、供销部。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是生产技术部，询问：生产技术部经理苏灵军、检验员、技术人员清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 生产技术部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度98%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 | 总经理 生产技术部 供销部 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，生产技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年3月－2020年10月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 生产技术部 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：SY/T5110-2000《套管刮削器》、SY/T5275-2014《注水用配水器》，标准有效；在办公室发现存在作废标准SY/T5029-2006《抽油杆》，该标准已于2014年4月1日作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 查一般试采工具防蜡节能器，出厂检验报告，型号规格CYG42*80mm，检测项目：外观、尺寸、螺纹检验、内螺纹检验等，检测结论：符合标准要求，批准：刘铭奇，日期：2020.7.17。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 办公室 生产技术部 | 次要不符合01 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码HCF/CLSC208-2020录控制程序》；编号： JL-8.5-01,产品最终检验记录，产品名称：防蜡节能器，型号规格：CYG42*80mm，制造数量：1台，主要检查项目：尺寸1：42±0.3，实测：42.1；尺寸2：80±0.3，实测：80.1，操作者：李玲，检验员：杨立峰；螺纹检验：合格，操作者：刘洋，检验员：杨立峰；最大螺纹尺寸：B6塞规旋入产品内螺纹不应超过三圈，检验结果：合格，操作者：刘洋，检验员：杨立峰；最小螺纹尺寸：B6塞规旋入产品内螺纹一直到断面接触，检验结果：合格，操作者：刘洋，检验员：杨立峰。 记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。符合要求。 | 办公室 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计9台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求， 查编号为A002138，（0～40）MPa压力表，检定日期：2020年10月13日，有效期至2021年4月12日。符合要求。 查编号为47038，(0-200)mm的游标卡尺，检定日期：2020年10月13日，有效期至2021年10月12日。符合要求。 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 总经理 生产技术部 （生产车间） 办公室 |  |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为HCF/CLSC207-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 生产技术部 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业对重要测量过程抽油泵上保护器水压试验测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 生产技术部 |  |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了5个测量过程，企业将抽油泵上保护器水压试验测量过程定为重要关键测量过程。编制了控制规范，抽查了HCFCL/-01《抽油泵上保护器水压试验测量过程控制规范》，对抽油泵上保护器水压试验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 生产技术部 |  |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了HCF/CLSC219-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年9月30日整改结束已关闭。符合要求。 | 生产技术部 |  |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照HCF/CLSC220-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 生产技术部 |  |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度98%。符合要求。 | 生产技术部 供销部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年3月-2020年10月用电0.28t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 办公室 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查三份产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 生产技术部 |  |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 办公室 |  |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线智能电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 办公室 |  |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。符合要求。 | 办公室 |  |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室 |  |