[image: image1.jpg]6% 4






北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


测量设备溯源抽查表
                                                                       编号：0055-2020
	企业名称
	大庆胜兴石油科技有限公司
	审核员
	焦秀伟

	部门
	测量设备名称
	测量设备
编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级/最大允许误差/测量不确定度
	测量标准置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	生产车间
	游标卡尺
	8438
	(0-150)mm
	±0.02mm
	量块3等
	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司
	2020.3.30
	√

	生产车间
	外径千分尺
	643
	(125-150)mm
	±0.001mm
	量块3等

量块4等
	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司
	2020.3.30
	√

	生产技术部
	游标万能角度尺
	122067
	0-320°
	±2＇
	角度快1级
	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司
	2020.3.30
	√

	生产车间
	电子游标卡尺
	H76232
	(0-200)mm
	±0.01mm
	量块3等
	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司
	2020.3.30
	√

	生产车间
	螺纹规
	2841
	60°
	6H/6g
	测力仪0.3级

标准硬度块9块
	大庆油田计量检定测试所
	2020.1.20
	√

	生产车间
	卷尺
	42315
	10m
	±0.1m
	标准钢卷尺
	大庆油田计量检定测试所
	2020.1.20
	√

	生产车间
	游标卡尺
	408801
	(0-500)mm
	±0.02mm
	量块5等
	大庆油田计量检定测试所
	2020.1.20
	√

	生产车间
	游标卡尺
	5326
	(0-300)mm
	±0.02mm
	量块5等
	大庆油田计量检定测试所
	2020.1.20
	√

	审核综合意見：
抽查企业8台测量设备送检至有相应资质的苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司和大庆油田计量检定测试所检定、校准，量值溯源符合文件要求。

	审核日期：  2020  年 4月7日
审核员签字：   [image: image3.jpg]


                                  部门代表签字：


1

