编 号：0056-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市圣广远机械设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质检部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在质检部发现油管螺纹规于2020年6月8日检定校准但是没有纳入测量设备台账中进行管理不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1测量设备条款 程序  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名)  陪同人员(签名) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.10.23 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 审核组代表签名: 日期:2020.10.23 |