不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****■OHSMS**  **Q:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **南京永腾医疗技术开发有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **韩永成** |
| **不符合事实描述:**  公司未提供钢卷尺、游标卡尺的校准记录，不符合要求。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020-11-23 日 期： 2020-11-23 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\94315d15e786c1b8362f04fc1cd455a.jpg不符合项事实摘要：**  **公司未提供钢卷尺、游标卡尺的校准记录，不符合要求** |
| **纠正情况：**  **安排相关人员联系检验。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款相关要求内容及监视和测量设备管理知识培训不到位，导致未按期进行送检。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款知识培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****