文件审核

| 受审核方名称： | 北京瑞拓江南自控设备有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： RTJNCL-SC-2020 程序文件 版本号： RTJNCL CXWJ（01-20)2020 实施日期： 2020 年 3月16 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■□是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明： 企业注册资本为5900万元，2002年09月02日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91110115742308995W；营业执照有效期为2022年09月01日。法人资格满足要求。 该公司于1、2018年10月11日，通过北京兴国环球认证有限公司的ISO 14001：2015环境管理体系认证。有效期为2021年10月10日，2、2018年05月08日，通过北京兴国环球认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证，有效期为2021年05月07日；3、2018年05月08日，通过北京兴国环球认证有限公司OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证。有效期均为2021年10月7日。4、2017年4月12日，取得国家质量监督检验检疫总局颁发的“压力管道元件”《中华人民共和国特种设备制造许可证》，5、2020年6月24日，取得美国石油协会颁发的API证书，有效期为2023年6月24日。企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。 （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人：耿丽修 2020年10 月25 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 ■企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ■已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2020年 10 月26--27日 文件审核人：耿丽修 2020年10 月25 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人：耿丽修 2020年 10 月 27 日 |  |  |  |