编号：0010-2016-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：上海双高阀门（集团）有限公司

审核员：耿丽修                       审核日期：  2020年10月21日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查关键测量过程：《化学成分检验测量过程计量要求导出和计量验证记录表》： 1）测量过程中的被测参数要求、验证人员、测量设备的校准信息等资料，远程与现场实际情况相符； 2）计量要求识别过程，远程与现场实际情况相符。 | 质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查型号TXC02编号 08000490直读光谱仪等共8台测量设备。经现场确认，抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致，远程与现场实际情况相符。 | 质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查《化学成分检验测量过程检查表》， 确认远程审核时提供的测量过程不确定度评定记录、测量过程有效性确认记录、测量过程监视统计表及监视控制图等，与现场实际记录相符。 查关键测量过程《化学成分检验测量过程》相关技术资料，经现场验证确认，自远程审核后，企业按规定计划，实施现场监视及定期核查工作。 | 质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 公司的计量方针及6项质量目标。经现场验证确认，公司目标远程审核提供的目标统计记录属实，远程与现场实际情况相符。 | 质管部、制造部、技术部、销售部、采购部、生产车间、仓库 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 企业管理评审已于2019年12月29日开展。查管理评审有关记录，包括管理评审计划汇报材料、管理评审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 企业内审已在2019年12月17日开展。查内审有关记录，包括内审计划、汇报材料、内审检查表、内审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核查质管部，企业《测量设备台账》，1块型号DSZ88 测量范围3×100V、 3×1.5(6)A的企业贸易结算用电能表，未纳入公司测量设备受控管理工作中。不符合 GB/T 19022-2003第6.3.1测量设备 条款。属一般不符合项。 经本次现场审核查验，该设备已在计量器具台账（A类），符合预期使用要求和管理要求。现场验证，该不符合项已关闭。 | 质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：01） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）企业已进行测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况，符合标准要求。经确认与远程审核提供的电子记录相符。 2、经现场确认，企业无计量争议或计量投诉情况 3）经现场确认，企业资质情况无变化，符合要求，与远程审核提供的电子记录相符。 | 质管部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020、10、21